
	Број понуде: _______________________
	  Прилог бр. 3

	Датум: ____/____/______

	
	ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:


	Понуђач:  ________________________________________________

	
	Адреса: __________________________________________________

Електронска адреса:_______________________________________

Телефон: ________________________________________________

	
	Матични број: _____________________________________________

	
	Шифра делатности: ________________________________________

	
	Особа за контакт: _________________________________________

	
	ПИБ: ____________________________________________________

	

	
	


        (попуњава понуђач)
ПРЕДМЕТ: ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ДОБAРА – Остеосинтетски материјал за потребе Клинике за ОРЛ и МФХ, и то: 
	Ред. број  партије
	НАЗИВ ДОБРА
	Јед. мере
	Количина
	ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ

	
	
	
	
	Цена по јединици мере динара

без ПДВ-а
	Вредност 

динара

без ПДВ-а   
	Стопа ПДВ-а 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Dopunjujući delovi za Martin sistem 1,0 mm ili odgovarajuće
	 
	 
	
	
	

	1/1
	Mikro zavrtnji  1x3 mm 
	kom
	60
	
	
	

	1/2
	Mikro zavrtnji 1x4 mm 
	kom
	60
	
	
	

	1/3
	Mikro zavrtnji 1x5 mm 
	kom
	30
	
	
	

	1/4
	Мikrozavrtnji 1.2 x 5mm, samobušivi 
	kom
	20
	
	
	

	 
	ukupna vrednost partije 1
	 

 
	

	2
	Sistem 1,5mm ili odgovarajućе
	 
	 
	
	
	

	2/1
	Mikropločica sa 4-8 rupa, prava 
	kom
	20
	
	
	

	2/2
	Mikropločica sa 6-8 rupa, prava 
	kom
	20
	
	
	

	2/3
	Mikropločica sa 4-6 rupa, prava sa razmakom 
	kom
	15
	
	
	

	2/4
	Mikropločica sa 6 rupa, orbitalna 
	kom
	10
	
	
	

	2/5
	Mikropločica sa 8 rupa, orbitalna 
	kom
	10
	
	
	

	2/6
	Mikropločica, kratka, L oblik, leva sa 4-5 rupa 
	kom
	14
	
	
	

	2/7
	Mikropločica, kratka, L oblik, desna sa 4-5 rupa 
	kom
	14
	
	
	

	2/8
	Mikropločica, T oblik, sa 5-6 rupa 
	kom
	5
	
	
	

	2/9
	Mikropločica, kratka, Y oblik, sa 5 rupa 
	kom
	5
	
	
	

	2/10
	Мikropločicа sа 6-7 rupа, duplо Y oblik, kratka
	kom
	10
	
	
	

	2/11
	3D mikro mreža 10x10 rupa
	kom
	5
	
	
	

	2/12
	Mikro mreža 120x120mm 
	kom
	2
	
	
	

	2/13
	Mreža (pločica) za pod orbite T=0.3mm 
	kom
	10
	
	
	

	2/14
	Мikro zavrtnji 1.5-1.7x3.5mm
	kom
	150
	
	
	

	2/15
	Мikro zavrtnji 1.5-1.7x4mm
	kom
	300
	
	
	

	2/16
	Мikro zavrtnji 1.5-1.7x5mm
	kom
	300
	
	
	

	2/17
	Мikro zavrtnji 1.7-1.9x3.5mm
	kom
	10
	
	
	

	2/18
	Мikro zavrtnji 1.7-1.9x5mm
	kom
	20
	
	
	

	2/19
	Drill bits (Twist drill) za sistem 1.5-1.7
	kom
	10
	
	
	

	2/20
	Burgije 1,1-1.35x50 stop na 5 mm
	kom
	10
	
	
	

	 
	ukupna vrednost partije 2
	 

 
	

	3
	Sistem 2,0 mm ili odgovarajućе
	 
	 
	
	
	

	3/1
	Mini pločica, prava, sa 4 rupe
	kom
	25
	
	
	

	3/2
	Mini pločica, prava, sa 4 rupe, sa razmakom 
	kom
	15
	
	
	

	3/3
	Mini pločica, prava, sa 6-8 rupa
	kom
	30
	
	
	

	3/4
	Mini pločica, prava, sa 16 rupa
	kom
	5
	
	
	

	3/5
	Mini zavrtnji 2,0x5mm 
	kom.
	150
	
	
	

	3/6
	Mini zavrtnji 2,0x7mm
	kom.
	250
	
	
	

	3/7
	Mini zavrtnji 2,0x10-12mm
	kom.
	70
	
	
	

	3/8
	Mini zavrtnji 2,3x4-6mm
	kom.
	50
	
	
	

	3/9
	Mini zavrtnji 2,3x6-8mm 
	kom.
	70
	
	
	

	3/10
	Drill bits (Twist drill) za sistem 2.0
	kom.
	5
	
	
	

	3/11
	Klema za redukciju frakture 
	kom.
	1
	
	
	

	3/12
	Zavrtnji za IMF(MMF) 2.0 x 8 mm
	kom.
	4
	
	
	

	3/13
	Pločica za kondilarne frakture
	kom.
	4
	
	
	

	3/14
	Sliding pločice 4 ili 4+1 rupa
	kom
	2
	
	
	

	3/15
	Burgije 1,5-1,6x50 stop na 5,0 mm
	kom
	5
	
	
	

	3/16
	Burgije 1,5-1.6x50 stop na 7,0 mm
	kom
	5
	
	
	

	3/17
	Mini mreža 6 rupa T=0,6 mm
	kom
	2
	
	
	

	 
	ukupna vrednost partije 3
	 

 
	

	4
	Resorptivne pločice
	 
	 
	
	
	

	4/1/1
	Pločica prava , 4 rupe , t=1.0 mm
	kom
	3
	
	
	

	4/1/2
	Odgovarajući kalup
	kom
	1
	
	
	

	4/2/1
	Pločica prava, 4 rupe, sa razmakom  t=1.0 mm
	kom
	2
	
	
	

	4/2/2
	Odgovarajući kalup
	kom 
	1
	
	
	

	4/3
	Resorptivna mreža 51x51 mm, t=0,3 mm
	kom
	2
	
	
	

	4/4/1
	Pločica Y oblika, 5 rupa, t=1,0 mm
	kom 
	2
	
	
	

	4/4/2
	Odgovarajući kalup
	kom
	1
	
	
	

	4/5
	PIN 1,6 x 4
	kom
	15
	
	
	

	4/6
	PIN 1,6 x 5
	kom
	15
	
	
	

	4/7
	Burgije 1,0x40 stop na 4,0 mm
	kom
	5
	
	
	

	4/8
	Burgije 1,0x50 stop na 5,0 mm
	kom
	5
	
	
	

	 
	ukupna vrednost partije 4
	 
	 
	

	5
	Šina za frakturu vilica, model po ERICHU, rolna                       od 1 m 
	kom.
	30
	
	
	

	6
	Оsteosintetska žica promera 0,4mm, pakovanje od 10 kom po 30 cm 
	pak 
	10
	
	
	

	УКУПНА ВРЕДНОСТ понуђених партија без ПДВ-а
	

	                                             ПДВ .................  (уписати стопу)
	

	УКУПНА ВРЕДНОСТ понуђених партија са ПДВ-ом
	


Напомена: Количине добара које су предмет ове јавне набавке представљају оквирне потребе наручиоца за период од годину дана.
	РОК ИСПОРУКЕ:
	


	Напомена: Наручилац захтева да испорука буде сукцесивна, а рок испоруке не може бити краћи од 1 сатa, нити дужи од 24 часа од пријема захтева наручиоца.



	ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ:
	Понуђач ће вршити испоруку добара према захтеву наручиоца.

	

	НАЧИН ПЛАЋАЊА:
	Наручилац ће извршити плаћање вирмански на основу испостављене фактуре

	

	РОК  ПЛАЋАЊА:
	Наручилац ће извршити плаћање у року од 90 дана од дана извршене испоруке добара и достављене фактуре.

	

	РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:
	

	Напомена:Наручилац ће одбити као неприхватљиве понуде чији је рок важења краћи од предвиђеног рока од 60 дана од дана отварања понуда.



	ОСТАЛЕ ПОГОДНОСТИ И ПОПУСТИ 

КОЈЕ НУДИ  ПОНУЂАЧ:
	


	CASSА SCONTO:
	За плаћање у року од 30 дана, понуђач одобрава                              cassa sconto _____%

	
	За плаћање у року од 45 дана, понуђач одобрава                             cassa sconto _____%

	
	За плаћање у року од 60 дана, понуђач одобрава                            cassa sconto _____%


Напомена:Понуђач уписује све посебне погодности које нуди наручиоцу и проценат одобравања cassa sconto за  плаћање пре предвиђеног рока. 

	
	ПОНУДУ ПОДНОСИМ:
	

	
	(обавезно заокружити начин подношења понуде)
	

	
	1.  Самостално

	
	2.  Са подизвођачем

	
	   _____________________________________________________

	
	              (уписати основне податке о подизвођачу)

	
	3.  Као заједничку понуду

	
	   _____________________________________________________

	
	       (уписати основне податке о заједничким понуђачима)



                                                                                                                                        Потпис овлашћеног лица

                                                                                                             понуђача

______________________________

                                                                                                                                                    име и презиме

Прилог бр. 7

НАЗИВ ПОНУЂАЧА: _________________________________

Адреса и седиште: ___________________________________

Број понуде: ________________________________________

Датум: _____________________________________________

ПРЕДМЕТ: ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА ПРЕМА ЗАХТЕВУ НАРУЧИОЦА И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
НАБАВКА ДОБРА – Остеосинтетски материјал за потребе Клинике за ОРЛ и МФХ
	Ред. број 
	НАЗИВ ДОБРА
	Јед. мере
	Кол.
	ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ

	
	
	
	
	Каталошки број
	Број решења (дозволе) за стављање у промет медицинског средства АЛИМС
	Заштићено име – комерцијални назив
	Произвођач – земља порекла
	Паковање

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Dopunjujući delovi za Martin sistem 1,0 mm ili odgovarajuće
	 
	 
	
	
	
	
	

	1/1
	Mikro zavrtnji  1x3 mm 
	kom
	60
	
	
	
	
	

	1/2
	Mikro zavrtnji 1x4 mm 
	kom
	60
	
	
	
	
	

	1/3
	Mikro zavrtnji 1x5 mm 
	kom
	30
	
	
	
	
	

	1/4
	Мikrozavrtnji 1.2 x 5mm, samobušivi 
	kom
	20
	
	
	
	
	

	2
	Sistem 1,5mm ili odgovarajuće
	 
	 
	
	
	
	
	

	2/1
	Mikropločica sa 4-8 rupa, prava 
	kom
	20
	
	
	
	
	

	2/2
	Mikropločica sa 6-8 rupa, prava 
	kom
	20
	
	
	
	
	

	2/3
	Mikropločica sa 4-6 rupa, prava sa razmakom 
	kom
	15
	
	
	
	
	

	2/4
	Mikropločica sa 6 rupa, orbitalna 
	kom
	10
	
	
	
	
	

	2/5
	Mikropločica sa 8 rupa, orbitalna 
	kom
	10
	
	
	
	
	

	2/6
	Mikropločica, kratka, L oblik, leva sa 4-5 rupa 
	kom
	14
	
	
	
	
	

	2/7
	Mikropločica, kratka, L oblik, desna sa 4-5 rupa 
	kom
	14
	
	
	
	
	

	2/8
	Mikropločica, T oblik, sa 5-6 rupa 
	kom
	5
	
	
	
	
	

	2/9
	Mikropločica, kratka, Y oblik, sa 5 rupa 
	kom
	5
	
	
	
	
	

	2/10
	Мikropločicа sа 6-7 rupа, duplо Y oblik, kratka
	kom
	10
	
	
	
	
	

	2/11
	3D mikro mreža 10x10 rupa
	kom
	5
	
	
	
	
	

	2/12
	Mikro mreža 120x120mm 
	kom
	2
	
	
	
	
	

	2/13
	Mreža (pločica) za pod orbite T=0.3mm 
	kom
	10
	
	
	
	
	

	2/14
	Мikro zavrtnji 1.5-1.7x3.5mm
	kom
	150
	
	
	
	
	

	2/15
	Мikro zavrtnji 1.5-1.7x4mm
	kom
	300
	
	
	
	
	

	2/16
	Мikro zavrtnji 1.5-1.7x5mm
	kom
	300
	
	
	
	
	

	2/17
	Мikro zavrtnji 1.7-1.9x3.5mm
	kom
	10
	
	
	
	
	

	2/18
	Мikro zavrtnji 1.7-1.9x5mm
	kom
	20
	
	
	
	
	

	2/19
	Drill bits (Twist drill) za sistem 1.5-1.7
	kom
	10
	
	
	
	
	

	2/20
	Burgije 1,1-1.35x50 stop na 5 mm
	kom
	10
	
	
	
	
	

	3
	Sistem 2,0 mm ili odgovarajuće
	 
	 
	
	
	
	
	

	3/1
	Mini pločica, prava, sa 4 rupe
	kom
	25
	
	
	
	
	

	3/2
	Mini pločica, prava, sa 4 rupe, sa razmakom 
	kom
	15
	
	
	
	
	

	3/3
	Mini pločica, prava, sa 6-8 rupa
	kom
	30
	
	
	
	
	

	3/4
	Mini pločica, prava, sa 16 rupa
	kom
	5
	
	
	
	
	

	3/5
	Mini zavrtnji 2,0x5mm 
	kom.
	150
	
	
	
	
	

	3/6
	Mini zavrtnji 2,0x7mm
	kom.
	250
	
	
	
	
	

	3/7
	Mini zavrtnji 2,0x10-12mm
	kom.
	70
	
	
	
	
	

	3/8
	Mini zavrtnji 2,3x4-6mm
	kom.
	50
	
	
	
	
	

	3/9
	Mini zavrtnji 2,3x6-8mm 
	kom.
	70
	
	
	
	
	

	3/10
	Drill bits (Twist drill) za sistem 2.0
	kom.
	5
	
	
	
	
	

	3/11
	Klema za redukciju frakture 
	kom.
	1
	
	
	
	
	

	3/12
	Zavrtnji za IMF(MMF) 2.0 x 8 mm
	kom.
	4
	
	
	
	
	

	3/13
	Pločica za kondilarne frakture
	kom.
	4
	
	
	
	
	

	3/14
	Sliding pločice 4 ili 4+1 rupa
	kom
	2
	
	
	
	
	

	3/15
	Burgije 1,5-1,6x50 stop na 5,0 mm
	kom
	5
	
	
	
	
	

	3/16
	Burgije 1,5-1.6x50 stop na 7,0 mm
	kom
	5
	
	
	
	
	

	3/17
	Mini mreža 6 rupa T=0,6 mm
	kom
	2
	
	
	
	
	

	4
	Resorptivne pločice
	 
	 
	
	
	
	
	

	4/1/1
	Pločica prava , 4 rupe , t=1.0 mm
	kom
	3
	
	
	
	
	

	4/1/2
	Odgovarajući kalup
	kom
	1
	
	
	
	
	

	4/2/1
	Pločica prava, 4 rupe, sa razmakom  t=1.0 mm
	kom
	2
	
	
	
	
	

	4/2/2
	Odgovarajući kalup
	kom 
	1
	
	
	
	
	

	4/3
	Resorptivna mreža 51x51 mm, t=0,3 mm
	kom
	2
	
	
	
	
	

	4/4/1
	Pločica Y oblika, 5 rupa, t=1,0 mm
	kom 
	2
	
	
	
	
	

	4/4/2
	Odgovarajući kalup
	kom
	1
	
	
	
	
	

	4/5
	PIN 1,6 x 4
	kom
	15
	
	
	
	
	

	4/6
	PIN 1,6 x 5
	kom
	15
	
	
	
	
	

	4/7
	Burgije 1,0x40 stop na 4,0 mm
	kom
	5
	
	
	
	
	

	4/8
	Burgije 1,0x50 stop na 5,0 mm
	kom
	5
	
	
	
	
	

	5
	Šina za frakturu vilica, model po ERICHU, rolna  od 1 m 
	kom.
	30
	
	
	
	
	

	6
	Оsteosintetska žica promera 0,4mm, pakovanje od 10 kom po 30 cm 
	pak 
	10
	
	
	
	
	


	НАПОМЕНА:
	1. Обавезно је уписивање – Каталошког броја, броја решења (дозволе) за стављање у промет медицинског средства, односно за упис добара у Регистар медицинских средства који се води код АЛИМС, комерцијалног назива – заштићеног имена, произвођача – земље порекла и оргиналног паковања за понуђена добра наведена у партијама/ставкама у горе наведеној табели. 

	
	2. Понуде које не садрже податке из става 1. ове напомене, могу бити одбијене као неприхватљиве.

	
	3. Уз овај образац ПОНУЂАЧ доставља копије решења (дозволе) за стављање у промет медицинског средства, односно за упис добара у Регистар медицинских средства који се води код АЛИМС, за свако појединачно добро које је предмет понуде.
У достављеном решењу АЛИМС-а потребно је означити понуђено добро редним бројем партије/ставке у оквиру које се исто нуди.

	
	4. Понуђач је дужан да уз понуду, за добра која нуди, достави каталог произвођача на српском или енглеском језику, са техничким и другим карактеристикама добара која нуди, из кога наручилац може утврдити да ли понуђена добра одговарају захтевима из конкурсне документације. Наручилац дозвољава да се достави и извод из каталога издатог од стране произвођача или друго штампано издање издато од стране произвођача добара које мора да садржи све техничке карактеристике добара која се нуде, а према захтеву наручиоца. Понуђач је дужан да у каталогу означи добро који је предмет понуде.

	
	5. Пре доношења одлуке о додели уговора, наручилац може захтевати од понуђача достављање узорака, на основу којих наручилац може утврдити да ли понуђено добро, односно његови делови одговарају захтевима из конкурсне документације. ДОСТАВЉЕНИ УЗОРЦИ СЕ НЕ ВРАЋАЈУ ЈЕР СЛУЖЕ ЗА ПРОБУ.


	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Начин спровођења контроле квалитета:

	(Описати начин на који ПОНУЂАЧ спроводи редовну контролу квалитета)

	Обезбеђивање гаранције квалитета:

	(Навести чиме ПОНУЂАЧ гарантује квалитет сваке појединачне испоруке)




М. П.

	    Потпис овлашћеног лица понуђача

	

	     _________________________


                                                                                                                                                                                                                        име и презиме









Пролози бр 3 и 7 конкурсе  документације за јавну набавку 

ДОБАРА – Остеосинтетски материјал за потребе Клинике за ОРЛ и МФХ, JН 223А/2016


