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(у даљем тексту овог уговора: НАРУЧИЛАЦ)

Заједнички назив за потписнике овог уговора: УГОВОРНЕ СТРАНЕ

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА
Потрошни материјал за ендоваскуларни третман ик анеуризми
1. ПРЕДМЕТ УГОВОРА:

1.1 Предмет овог уговора је купопродаја добaра – Потрошни материјал за ендоваскуларни третман ик анеуризми, и то:

	Ред. број партије
	НАЗИВ ДОБРА
	Јед. мере
	Кол.
	ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ

	
	
	
	
	Каталошки број 
	Заштићено име – 

комерцијални назив/ произвођач – земља порекла           
	Паковање
	Цена по јединици мере

динара без ПДВ-а
	Вредност

динара без ПДВ-а
	Стопа ПДВ-а

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Bioaktivne platinijumske ili nitinolske spirale sa PGLA mikrofilamentima i trenutnim elektrolitnim odvajanjem pomoću linearnog sistema otpuštanja sa progresivnim dijametrom primarne žice i progresivnim spoljnim dijametrom, debljine 10, veličine 1.5-25 mm, a dužine 2-50 cm                                                                     
	kom
	60
	
	
	
	
	
	

	
	Ponuđač se obavezuje da obezbedi na korišćenje kompatibilni sistem za oslobađanje spirala  - 10 kom            
	
	
	
	
	
	

	2.
	Platinijumske spirale 360 tehnologije, otporne na istezanje, debljine 10,18 veličine 2-20mm,dužine 3-60cm sa ultra brzim električno mehaničkim otpuštanjem        
	kom
	30
	
	
	
	
	
	

	
	Ponuđač se obavezuje da obezbedi na korišćenje kompatibilni sistem za oslobađanje spirala  - 10 kom            
	
	
	
	
	
	

	3.
	Spirale od platine za ispunjavanje aneurizmi        
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Spirale od platine za ispunjavanje aneurizmi sa ultra brzim elektrolitnim odvajanjem, debljine 14, veličine od 2-12mm, dužine od 2.5-30cm.                        
	kom
	15
	
	
	
	
	
	

	3.2
	Spirale od platine za ispunjavanje aneurizmi sa ultra brzim elektrolitnim odvajanjem, debljine 10/18, veličine od 2-18mm, dužine od 2.5-40cm.
	kom
	15
	
	
	
	
	
	

	3.3
	Spirale od platine za ispunjavanje aneurizmi sa ultra brzim elektrolitnim odvajanjem, debljine 10, veličine od 1.5-10mm, dužine od 2-25cm.
	kom
	15
	
	
	
	
	
	

	
	Укупна вредност за партију број 3 без ПДВ-а
	
	

	
	Ponuđač se obavezuje da obezbedi na korišćenje kompatibilni sistem za oslobađanje spirala  - 10 kom            
	
	
	
	
	
	

	4.
	Mikrospirale za embolizaciju aneurizmi, od platine i legure volframa, debljine 10 sa bipolarnim sistemom sa centralizovanim elektrodama za otkačivanje                      
	kom
	45
	
	
	
	
	
	

	
	Ponuđač se obavezuje da obezbedi na korišćenje kompatibilni sistem za oslobađanje spirala  - 10 kom            
	
	
	
	
	
	

	5.
	Spirale od platine za ispunjavanje aneurizmi debljine 10, 18, veličine 1.5-15mm, dužine 1-40cm, sa četiri stepena različite tvrdoće  (very soft, soft, standard, robust)  
	kom
	50
	
	
	
	
	
	

	
	Ponuđač se obavezuje da obezbedi na korišćenje kompatibilni sistem za oslobađanje spirala  - 10 kom            
	
	
	
	
	
	

	6.
	Spirale od platine promera 0.010 i.0.020 inch sa ultra brzim mehanickim odvajanjem, standard, soft, J, promera 2 do 24 mm i duzina od 3 do 60 cm              
	kom
	50
	
	
	
	
	
	

	
	Ponuđač se obavezuje da obezbedi na korišćenje kompatibilni sistem za oslobađanje spirala  - 10 kom            
	
	
	
	
	
	

	7
	Spirale od platine za ispunjavanje aneurizmi debljne 12/14, dijametra 2-20 mm,duzine 1,5-30cm,TDL tehnologije (prvi loop za trećinu manji od označenog dijametra koila)
	kom
	15
	
	
	
	
	
	

	8
	Spirale za tretman intrakranijalnih aneurizmi sa brzinom odvajanja manjom od 1 sekunde, u oblicima Complex i Helical, sa stepenom tvrdoće Super Soft, Soft, Standard, sa veličinom spirala od 1mmx1cm do 24mmx65cm. Pusher sa spiralno sečenom hiper-tubom
	kom
	20
	
	
	
	
	
	

	9.
	Spirale za zatvaranje intrakranijalnih aneurizmi od platine,odvojive električnim upravljačem, promera 0.010 do 0.014'',dužine 1-30, meke,standardne ili posebno meke.   
	kom
	20
	
	
	
	
	
	

	
	Ponuđač se obavezuje da obezbedi na korišćenje kompatibilni sistem za oslobađanje spirala  - 10 kom            
	
	
	
	
	
	

	
	MIKROKATETERI I MIKROVODIČI  ZA ENDOVASKULARNI TRETMAN   I.K. ANEURIZMI
	
	
	
	
	
	

	10.1
	Hidrofilni mikrokateter ultra tankog zida sa dva distalna markera u razmaku od 3cm kompatibilan sa žicom 0.010 „ proksimalnog promera 2.1F distalnog promera 1.7F ukupne dužine 155cm, sa različitim oblicima distalnog dela: ravan, 45, 90.                                       
	kom
	20
	
	
	
	
	
	

	10.2
	Kompatibilni mikrovodiči          
	kom
	20
	
	
	
	
	
	

	
	Укупна вредност за партију број 10 без ПДВ-а
	
	

	11.1
	Hidrofilni mikrokateter ultra tankog zida sa dva distalna markera u razmaku od 3cm kompatibilan sa žicom 0.014 „ proksimalnog promera 2.4F  distalnog promera 1.9F ukupne dužine 155cm, sa različitim oblicima distalnog dela: ravan, 45, 90.                                                          
	kom
	20
	
	
	
	
	
	

	11.2
	Kompatibilni mikrovodiči
	kom
	20
	
	
	
	
	
	

	
	Укупна вредност за партију број 11 без ПДВ-а
	
	

	12.1
	Hidrofilni mikrokateter sa 2 markera na distalnom delu u razmaku od 3cm kompatibilan sa žicom 0.010 i 0.014 unutršnjeg lumena 0.0165 proksimalnog spoljašnjeg promera 2.4F, distalnog 1.7F,dužine 150cm,distalni veoma savitljivi segment 6cm različitih oblika:ravan,45,90 J,C ili S                                                      
	kom
	20
	
	
	
	
	
	

	12.2
	Kompatibilni  mikrovodiči     
	kom
	20
	
	
	
	
	
	

	
	Укупна вредност за партију број 12 без ПДВ-а
	
	

	13.1
	Hidrofilni mikrokateter sa 2 markera na distalnom delu u razmaku od 3cm kompatibilan sa žicom 0.010 i 0.014 i 0.016 unutršnjeg lumena 0.019 proksimalnog spoljašnjeg promera 2.6F, distalnog 2.0F, dužine 150cm,distalni veoma savitljivi segment 6cm različitih oblika vrha: ravan,45,90 J,C ili S
	kom
	15
	
	
	
	
	
	

	13.2
	Kompatibilni mikrovodiči
	kom
	15
	
	
	
	
	
	

	
	Укупна вредност за партију број 13 без ПДВ-а
	
	

	14.1
	Hidrofilni mikrokateter dužine 150 cm, sa 2 markera na vrhu, proksimalni spoljašnji lumen 2.8F, distalni 2.3F, unutrašnji lumen 0.017 inča, sa 7-segmentnom tranzicijom i hidrofilnim omotačem u dužini od 100 cm i sa mogućnošću oblikovanja i zadržavanja oblika za veoma izuvijane krvne sudove        
	kom
	20
	
	
	
	
	
	

	14.2
	Kompatibilni mikrovodiči            
	kom
	20
	
	
	
	
	
	

	
	Укупна вредност за партију број 14 без ПДВ-а
	
	

	15.
	Mikrokateteri duzine 155cm, distalnog dijametra 1.9F, proksimalnog dijametra 2.4F, unutrašnjeg dijametra 0.42 mm (0.165 ") različitih konfiguracija (pravi, multi purpose, cobra)
	kom
	40
	
	
	
	
	
	

	16.
	Hidrofilne žice 0,035/150cm za neurointerventne procedure SA ODGOVOROM VRHA 1:1, standardne tvrdoce 0.035, 150cm
	kom
	20
	
	
	
	
	
	

	17.
	Hidrofilni mikrokateteri duzine 150cm, pravi i preformirani J, 45, 90, unutrasnji promer 0.025 inch
	kom
	3
	
	
	
	
	
	

	18.
	Hidrofilni mikrovodiči dijametra  12" i 16", anguliranog vrha pod uglom od 45° ili 90°, ili double angled + 150°, standardne fleksibilnosti ili floppy, dužine 180 cm ili 200cm
	kom
	5
	
	
	
	
	
	

	
	VODEĆI KATETERI, VODIČI I UVODNICI
	
	
	
	
	
	

	19
	Vodeći kateteri hibridne mrežaste konstrukcije sa 5 razlićitih segmenata fleksibilnosti,20cm dugim distalnim poliuretanskim setom fleksibilnih segmenata dužine 90 i 100cm spoljašnjeg dijametra 5 i 6Fsa različitim oblicima distalnog dela. 
	kom
	60
	
	
	
	
	
	

	20
	Gajding kateter 5F (0.059 inča) i 6F (0.071 inča), dužine 95 cm, sa distalnim fleksibilnim segmentom 7 cm, i unutrašnjim kateterom dužine 117 cm, koji poseduje hidrofilni omotač dužine 15 cm, i za maksimalni pritisak od 4F-750psi; 5F-1000 psi za zaključavanje iner i gajding katetera
	kom
	10
	
	
	
	
	
	

	21
	Vodeci kateter duzine 100 cm,promera od 5 - 8 F, konfiguracije vrha ravni,40 stepeni. i MP
	kom
	5
	
	
	
	
	
	

	22
	Vodič kateter set sa spoljasnjim kateterom promera 6F, sa tri različita segmenta fleksibilnosti koji omogućavaju proksimalnu podršku i distalnu fleksibilnost,
unutrašnjeg dijametra 0.071 inch sa distalnim fleksibilnim segmentom 9 cm i unutrasnjim kateterom promera 5F,duzine 95 i 105cm. 
	kom
	3
	
	
	
	
	
	

	23
	Vodeći kateteri sa izrazito fleksibilnim vrhom, koji se mogu plasirati visoko distalno- mogu proći u karotidni sifon ili bazilarnu arteriju,  dužine 95-105 cm, dužine fleksibilnog segmenta 6 cm., promera unutrašnjeg lumena 0.53 i 0.70 inch.
	kom
	15
	
	
	
	
	
	

	24
	Vodeći kateteri sa izrazito fleksibilnim vrhom, koji se mogu plasirati visoko distalno- mogu proći u karotidni sifon ili bazilarnu arteriju,  dužine 105-135 cm, dužine fleksibilnog segmenta 8 i 15 cm., promera unutrašnjeg lumena 0.55 i 0.70 inch.
	kom
	15
	
	
	
	
	
	

	25
	Intrakranijalni kateter sa tri različita segmenta fleksibilnosti koji omogućavaju proksimalnu  podršku i distalnu fleksibilnost.Dužine 105 - 130cm, unutrašnjeg dijametra 0.58 - 0.72 inch.spoljašnjeg dijametra 5,2 i 6,3 F sa distalnim fleksibilnim segmentom 8 cm. Lumen katetera celom dužinom ojačan nitinolskim coilom.
	kom
	8
	
	
	
	
	
	

	26
	Kateter za distalni pristup, 5 i 6 F , unutrašnjeg lumena 0.055'' , dužine 115 i 125 cm 
	kom
	15
	
	
	
	
	
	

	27
	Vodič kateter sa izrazito fleksibilnim vrhom, unutrašnji dijametar 0.088", radna dužina 80 i 90cm, spoljašnji distalni lumen 8F, prav i MP, distalna savitljiva zona dužine 4cm.
	kom
	10
	
	
	
	
	
	

	28
	Karotidni guiding sheath- uvodnik, 90cm, diametar 6F i 7F, konfiguracija vrha pravi ili MP, sa TB valvulom
	kom
	6
	
	
	
	
	
	

	29
	Hidrofilni vodič za karotidne intervencije, stiff 260cm, 3cm fleksibilnog vrha, angulirani
	kom
	10
	
	
	
	
	
	

	30
	Okluzivni guiding kateter sa balonom za karotidne arterije, aspiracije tromba dostupan u 6F I 8F, sa balonom ø5-12mm, duzine od 11x12 I 12x12mm, duzine katetera 100-108cm, unutrasnjeg dijametra 3.6F (6F) I 5.7F (8F)
	kom
	15
	
	
	
	
	
	

	31
	Vodič kateter sa balonom za privremenu arterijsku okluziju, dužune balona od 7 i 10mm; 6F+-9F; unutrašnjeg dijametra 0.051, 0.067, 0.075 i 0.085 inča; ukupne dužine 100 i 103 cm; dužina vrha katetera 3mm. Kompatibilan sa sredstvom za mehaničku trombektomiju
	kom
	15
	
	
	
	
	
	

	
	MATERIJAL ZA PODRŠKU ENDOVASKULARNOG TRETMANA    I.K.ANEURIZMI SA ŠIROKIM VRATOM - STENTOVI  I  BALONI
	
	
	
	
	
	

	32.1
	Nitinolski, samošireći stent, promera od 2.0 - 4.0mm dužine 16, 23, 30 i 39mm, sa mogućnošću repozicioniranja kod otvorenog stenta do 80% dužine, postavlja sa kroz mikrokateter sa najmanjim unutrašnjim promerom 0.021
	kom
	10
	
	
	
	
	
	

	32.2
	Kompatibilni mikrokateter          
	kom
	10
	
	
	
	
	
	

	
	Укупна вредност за партију број 32 без ПДВ-а
	
	

	33
	Nitinolski, samošireći stent, promera od 2,0- 5.5mm dužine 12 do 75 mm,sa mogućnošću repozicioniranja kod otvorenog stenta do 90% dužine postavlja sa kroz mikrokateter sa najmanjim unutrašnjim promerom 0.021,0,025 i 0,028                              
	kom
	10
	
	
	
	
	
	

	34
	Samoekspandirajući stent za stentiranje kroz vrat aneurizme, sa ćelijama zatvorenog dizajna,  po tri niskoprofilna zlatna markera na svakom kraju stenta, omogućava izvlačenje i repoziciju do 90%, u setu sa hidrofilnim mikrokateterom veličine spoljnog  prečnika dist./prox.1.9F/2.1F i unutrašnjeg prečnika 0.0165'', dužine 155 cm sa dva markera za postavljanje stenta i plasiranje koilova i transportnom žicom sa radiopaknim mekanim fleksibilnom vrhom, srednjim markerom pozicije i proksimalnim markerom. Dimenzije: prečnik 3.5 mm i 4.5 mm,  dužine 15, 25 i 35 mm,  za krvne sudove prečnika  >2.0 ≤ 3.0 mm, odnosno >3.0 ≤ 4.0 mm.
	kom
	3
	
	
	
	
	
	

	35.1
	Niskoprofilni stent sa hibridnom, komplijantnom podrškom, jednožični, duplo-helična žica za vizuelizaciju, 1mm veličina ćelija, dijametar stenta 2.5-4.0
	kom
	3
	
	
	
	
	
	

	35.2
	Kompatibilni mikrokateter
	kom
	3
	
	
	
	
	
	

	
	Укупна вредност за партију број 35 без ПДВ-а
	
	

	36.1
	Nitinolski samošireći stent promera 3-6mm dužine 20-30mm, sa mogućnošću repozicioniranja kod potpuno otvorenog stenta, sa elektolitičkim odvajanjem, postavlja se kroz mikrokateter sa najmanjim unutrašnjim promerom 0.021, 0.027
	kom
	6
	
	
	
	
	
	

	36.2
	Kompatibilni mikrokateter          
	kom
	6
	
	
	
	
	
	

	
	Укупна вредност за партију број 36 без ПДВ-а
	
	

	37.1
	Stent za vaskularnu rekonstrukciju bifurkacionih aneurizmi sa 12 markera, premontiran na 180cm žicu od nitinola, sa mogućnošću repozicioniranja kod potpuno otvorenog stenta. Proksimalni dijametar stenta 3.5-4.5mm, distalni dijametar 3-4mm, proširenja stenta za vrat aneurizme dijametra 5-7mm, dužine 5-8mm. Upotrebna dužina stenta od 20-22mm. Kompatibilno sa mikrokateterom ID 0.021"
	kom
	2
	
	
	
	
	
	

	37.2
	Kompatibilni mikrokateter          
	 
	2
	
	
	
	
	
	

	
	Укупна вредност за партију број 37 без ПДВ-а
	
	

	38
	Bifurkacioni aneurizmalni implant - stent specijalno modeliran za tretman bifurkacionih aneurizmi širokog vrata, sa elektrolitnim odvajanjem i mogušnošću repozicioniranja kod kompletno otvorenog stenta.  Osovinski dijametar stenta je 4mm, a distalni 5, 6, 8, 10, 12, 15mm, dužine 20mm za tretman na krvnim sudovima dijametra od2.5 do 3.75mm
	kom
	5
	
	
	
	
	
	

	39
	Samooslobađajući, nitinolski implant za rekonstrukciju vrata aneurizme i podršku koilovima, izrađen u dva različita oblika (T i Y) sa 8 radiopaknih markera, sa mogućnošću naknadnog pozicioniranja (čak i pri kompletnom otvaranju), sa elektrolitnim odvajanjem.
	kom
	2
	
	
	
	
	
	

	40
	Stentovi sa manjim mrežnim otvorima za definitivni tretman aneurizmi bez upotrebe koila, od kobalt-hrom legure, širine stenta 2.0-5.0 mm, dužine stenta 12, 15, 20, 25, 30, 40, 50 mm 
	kom
	1
	
	
	
	
	
	

	41.1
	Stentovi sa manjim mrežnim otvorima za definitivni tretman aneurizmi bez upotrebe koila, sa integrisanim dvoslojnim pokrivanjem (dual layer coverage) sa spoljašnjim i unutrašnjim stentom, širine stenta 3.5-5.5 mm, ukupne dužine stenta 13-46 mm                      
	kom
	2
	
	
	
	
	
	

	41.2
	Kompatibilni mikrokateter          
	kom
	2
	
	
	
	
	
	

	
	Укупна вредност за партију број 41 без ПДВ-а
	
	

	42
	Stentovi sa manjim mrežnim otvorima za definitivni tretman aneurizmi bez upotrebe koila, širine stenta 2.0-5.5 mm, dužine stenta  15-40 mm                      
	kom
	5
	
	
	
	
	
	

	43.1
	Embolizaciono sredstvo u vidu mrežice od 48 upletenih žica od legura kobalt-hrom i volfram-platine, za definitivni tretman intrakranijalnih aneurizmi, bez upotrebe koila, sa fleksibilnim vrhom pod uglom od 55 stepeni. Mogućnost kompletnog otvaranja, repozicioniranja ili uklanjanja. Raspoloživih dijametara od 2.5-5.0 mm i dužina od 10-35mm. Kompatibilno sa mikrokateterom unutrašnjeg promera 0.027"
	kom
	2
	
	
	
	
	
	

	43.2
	Kompatibilni mikrokateter
	kom
	2
	
	
	
	
	
	

	
	Укупна вредност за партију број 43 без ПДВ-а
	
	

	44
	Stentovi sa manjim mrežnim otvorima za definitivni tretman aneurizmi bez upotrebe koila, širine stenta 2.0 -6.0mm, dužine od 9 - 48mm sa mogućnošću repozicioniranja kod potpuno otvorenog stenta. Stent poseduje osam markera na proksimalnom kraju i dve helične niti po dužini stenta.
	kom
	1
	
	
	
	
	
	

	45.1
	Sistem za definitivni tretman intrakranijalnih aneurizmi, glatka struktura sistema koja omogućava vrlo lako postavljanje kroz mikrokateter bez mogućnosti zapinjanja. Tri markera od legure plaitne i iridijuma koji omogućavaju vidljivost za precizno postavljanje na meestu zahvata, zatvorenih distalnih krajeva, kompatibilan s mikrokateterom 0.027", pogodan za tretman krvnih sudova promera 3-6 mm, dužine sistema 20-48mm.
	kom
	3
	
	
	
	
	
	

	45.2
	Kompatibilni mikrokateter          
	kom
	3
	
	
	
	
	
	

	
	Укупна вредност за партију број 45 без ПДВ-а
	
	

	46.1
	Uređaj za intrasakularni flow-disrupting zatvorene konstrukcije od nitinola različitih oblika, dijametra 4-11mm, visine 3-9mm, komptibilan sa mikrokateterima unutrašnjeg dijametra .021”, .027” i .033”.
	kom
	6
	
	
	
	
	
	

	46.2
	Kompatibilni mikrokateter          
	kom
	7
	
	
	
	
	
	

	
	Укупна вредност за партију број 46 без ПДВ-а
	
	

	47
	Komplijantni okluzioni balon kateter, oba lumena katetera ojačana coilom, air-purge hole, 2.1F, 4.0mmx10-20mm, 5mm vrh, 0.0165 inča dijametar unutrašnjeg lumena
	kom
	3
	
	
	
	
	
	

	48
	Dvolumenski “Flat “ okluzivni balon kateter sa 4 radiopaktna markera  sa easy – valvulom koja sprecava aspiraciju krvi prilikom deflacije balona, sa trostrukom funkcijom(stentiranje,koilovanje i tecno embolisanje), dužine katetera 160cm, maksimalan prečnik balona 6mm, dužine balona od 7 do 20mm, unutrašnjeg  prečnika radnog kanala -lumena 0,017'',sa duplim  lumenom debljine zida 0.9mm i širine 1.15mm, sa distalnim vrhom dimenzija 2F-2.5F na dužinama 3 i 7mm
	kom
	3
	
	
	
	
	
	

	
	AKCESORIJE ZA ENDOVASKULARNI TRETMAN
	
	
	
	
	
	

	49
	Rotirajući hemostatski ventili sa dva i tri puta (2-way, 3-way)
	kom
	500
	
	
	
	
	
	

	50
	Trokrake slavine za visok pritisak
	kom
	300
	
	
	
	
	
	

	51
	Perfuzioni sistemi za visok pritisak, prilagođeni za endovaskularni tretman
	kom
	40
	
	
	
	
	
	

	52
	Sistem za invazivnu femoralnu hemostazu kolagenom ( za uvodnike 6,7 i 8 F)                                                          
	kom
	140
	
	
	
	
	
	

	53.1
	Hidrofilne žice 0,010 za neurointerventne procedure sa dva jezgra, bez prelaza od čelika, sa hidrofilnim premazom od 170cm i vidljivošću vrha 5cm, spring coil (dupli namotaj u jezgru od 9.5cm) na dužini žice 200cm
	kom
	50
	
	
	
	
	
	

	53.2
	Hidrofilne žice 0,014  za neurointerventne procedure sa dva jezgra, bez prelaza od čelika, sa hidrofilnim premazom od 170cm i vidljivošću vrha 5cm, spring coil (dupli namotaj u jezgru od 30cm) na dužini žice 200cm,sa oblicima vrha ravni,zakrivljeni 25°i 90°
	kom
	40
	
	
	
	
	
	

	
	Укупна вредност за партију број 53 без ПДВ-а
	
	

	54
	Sterilni set potrošnog materijala za angiografske procedure sa povećanom moći upijanja tečnosti
	kom
	60
	
	
	
	
	
	

	55
	Sterilni set potrošnog materijala za angiografske procedure 
	kom
	30
	
	
	
	
	
	

	56
	Vakumski špric sa negativnim pritiskom, sa barelom od čistog polikarbonata, sa mehanizmom za zaključavanje na 4-6 pozicija, u zavisnosti od mililitraže šprica (10ml, 20ml, 30ml i 60ml) sa fiksiranim adapter konektorom.
	kom
	50
	
	
	
	
	
	

	
	MATERIJAL ZA TRETMAN AMU
	
	
	
	
	
	

	57.1
	Endovaskularni intrakranijalni stent sistem za mehaničku trombektomiju sa preklapajućim "overlaping" dizajnom i ravnomerano raspoređenim markerima na svakih 10 mm. Dostupnih dijametara od 4-6 mm i dužina od 20-40 mm, kompatibilan sa mikrokateterom unutrašnjeg promera 0,021 i 0,027.
	kom
	8
	
	
	
	
	
	

	57.2
	Kompatibilni hidrofilni mikrokateter 
	kom
	8
	
	
	
	
	
	

	
	Укупна вредност за партију број 57 без ПДВ-а
	
	

	58
	Endovaskularni stent za mehaničko uklanjanje cerebralnih vaskularnih ugrušaka, sa unutrašnjim kanalom, integrisanom distalnom zastitom za ugrušak i razdvojenim listićima za zadrzavanje ugruška
	kom
	5
	
	
	
	
	
	

	59
	Endovaskularni stent - sistem za mehanicku intrakranijalnu trombo-embolektomiju od nitinola ,sa 4 radiopaka markera , nominalne sirine ø 3mm, duzine 15mm, min I.D. 0,51mm za uklanjanje cerebralnih vaskularnih ugrušaka iz krvnih sudova manjih od 1,5mm, u setu sa zicom od 180cm
	kom
	5
	
	
	
	
	
	

	60.1
	Embolus retriver za mehaničku trombektomiju koji može da se vrati u mikrokateter ,  sa međusobno povezanim ogradicama u obliku loptica . 
	kom
	5
	
	
	
	
	
	

	60.2
	Kompatibilni mikrokateter od .017 incha , dužine 150 cm 
	kom
	5
	
	
	
	
	
	

	
	Укупна вредност за партију број 60 без ПДВ-а
	
	

	61.1
	Samoekspandirajući sistem za mehaničku trombektomiju od nitinola, sa vertikalno orjentisanim stratovima, sa ćelijama velike površine za maksimalnu integraciju tromba, potpuno vidljiv , sa 1,2 ili 3 radiopaktna markera, dijametra 3,4 i 6 mm, zona hvatanja tromba 20 i 25 mm; ukupna dužina sistema 180 cm i 190 cm
	kom
	5
	
	
	
	
	
	

	61.2
	Kompatibilni mikrokateteri unutrašnjeg dijametra 0.017", 0.021" i 0.027".
	kom
	5
	
	
	
	
	
	

	
	Укупна вредност за партију број 61 без ПДВ-а
	
	

	62
	Samošireći intrakranijalni stent sistem za mehaničku trombektomiju za krvne sudove od 1.5 do 5.5mm, promera 3.5, 4.5 i 6.0mm i dužine 28-40mm u kompletu sa kompatibilnim mikrokateterom unutrašnjeg promera 0.017-0.027
	
kom
	5
	
	
	
	
	
	

	63
	Reperfuzioni kateter distalnog unutrašnjeg promera od 0.035'',0.041'',0.054'',0.064'' i 0.068'' sa aspiracionim cevima
	kom
	10
	
	
	
	
	
	

	64
	Vodič mikrokateter dužine do 160 cm sa promerom unutrašnjeg lumena minimum 0.025“i distalnim promerom najviše 2,6F
	
kom
	10
	
	
	
	
	
	

	Укупна вредност без ПДВ-а
	

	ПДВ ___% (уписати стопу)
	

	Укупна вредност са ПДВ-ом
	


1.2 Саставни део овог уговора је понуда добављача број ........... од .................2018. године која је достављена  по  позиву за подношење понуда и прихваћена од стране стручне комисије наручиоца.

2. ЦЕНЕ И ПОПУСТИ
2.1 Цене добара утврђене су понудом добављача број ................ од ............. 2018. године.
3. РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА
3.1 Наручилац се обавезује да плаћање по овом уговору изврши у року од 90 (деведесет) дана од дана извршене испоруке добара и достављене фактуре, односно у року од 60 дана од дана испоруке добара и достављене фактуре уколико је добављач корисник јавних средстава. 

4. РОК  ИСПОРУКЕ

4.1 Добра чија је купопродаја предмет овог уговора испоручује се на паритету ф-цо магацин наручиоца.

4.2 Добра се испоручују у договореним количинама, сукцесивно, у року од ................................ од пријема захтева наручиоца.

4.3 Продужење рока испоруке толерише се само у случају више силе и исти ће бити сагласно одређен     сходно времену трајања више силе. 

4.4 Пријем и квантитативну контролу испоручених добара врши овлашћено лице наручиоца и исте оверава својим потписом. 

5. ФИНАНСИЈСКЕ ГАРАНЦИЈЕ

5.1 Добављач је дужан да, у року од 10 (десет) дана од дана обостраног потписивања уговора о јавној  набавци (уколико понуђач доставља банкарску гаранцију за добро извршење посла), односно, приликом обостраног потписивања уговора (уколико понуђач доставља бланко меницу за добро извршење посла), наручиоцу достави финансијску гаранцију за добро извршење посла у висини од 10% уговорене вредности без обрачунатог ПДВ-а, са роком важења од најмање 30 (тридесет) дана дуже од дана истека рока важења уговора..
5.2 Уколико добављач у року из претходног става не достави наручиоцу финансијску гаранцију, уговор не ступа на снагу (одложни услов).

5.3 Уколико првобитно достављена финансијска гаранција за добро извршење посла буде наплаћена             добављач је дужан да у року од 5 /пет/ дана од дана наплате  достави нову финансијску гаранцију за          добро извршење посла у висини од 10% од вредности преосталог нереализованог дела уговора без         обрачунатог ПДВ-а.
5.4 Ако добављач не достави финансијску гаранцију из тачке 5.3 уговор престаје да производи правна   дејства.

5.5 Наручилац ће приложену финансијску гаранцију за добро извршење посла  искористити у сврху накнаде штете у следећим случајевима:

· у случају неизвршења уговорних обавеза у роковима и на начин који су предвиђени  уговором о јавној набавци,

· у случају неоснованог једностраног раскида уговора о јавној набавци од стране добављача, 

· у другим случајевима неиспуњења уговорних обавеза који могу довести до угрожавања рада наручиоца и нанети му штету или угрози живот и здравље пацијента на било који начин.
6. КВАЛИТЕТ И КОЛИЧИНЕ

6.1 Добра чија је купопродаја предмет овог уговора морају у потпуности одговарати:

· важећим домаћим и/или међународним стандардима за ту врсту добара,
· уверењима о квалитету и атестима достављеним уз понуду добављача, који су издати од стране надлежне, овлашћене институције,

· достављеним узорцима добара, уколико је достављање узорака изричито захтевано у конкурсној документацији. 
6.2 Наручилац је овлашћен да врши контролу квалитета испоручених добара у било које време и без претходне најаве на месту пријема, током или после испоруке, са правом да узорке добара из било које испоруке достави независној специјализованој институцији ради анализе.

6.3 У случају када независна специјализована институција утврди одступање од уговореног квалитета, трошкови анализе и повлачења добара, падају на терет добављача.

6.4 Квантитавни пријем добара врши се приликом пријема у магацину наручиоца у присуству добављача. Евентуална рекламација од стране наручиоца на испоручене количине мора бити сачињена у писаној форми и достављена добављачу у року од 24 (двадесечетири) часа.

6.5 Уколико било која испорука не задовољи квалитет, добављач  је у  обавези да у року од 3 (три) дана изврши нову испоруку, а трошкове повлачења рекламиране испоруке сноси добављач. 

7. УПРАВЉАЊЕ НЕУПОТРЕБЉИВИМ ЛЕКОВИМА И МЕДИЦИНСКИМ СРЕДСТВИМА

7.1 У складу са чланом 56. Закона о управљању отпадом, наручилац као здравствена установа се обавезује да неупотребљиве лекове и медицинска средства (лекове и медицинска средства са истеклим роком трајања, расуте лекове и медицинска средства, неисправне лекове и медицинска средства у погледу квалитета и др.), врати добављачу ради безбедног третмана, а добављач се обавезује да такве лекове и медицинска средства преузме.

8. ПАКОВАЊЕ И АМБАЛАЖА

8.1 Добра чија је купопродаја предмет овог уговора морају бити упакована на начин који је уобичајен за  ту врсту добара и испоручена у оргиналној амбалажи (контејнер) произвођача.

8.2 Добра морају бити транспортована на начин који гарантује очување неоштећености амбалаже и добара.

9. ВИША СИЛА

9.1 Наступање више силе ослобађа од одговорности уговорне стране за кашњење у извршењу уговорених обавеза. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више силе, уговорне стране су обавезне, да једна другу обавесте писaним путем у року од 24 (двадесетчетири) часа.

9.2 Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава, експлозија, транспортне несреће, одлуке органа власти и други случајеви, који су Законом утврђени као виша сила.

10. СПОРОВИ

10.1 Уговорне стране су сагласне да се евентуални спорови по овом уговору решавају споразумно, а у случају спора уговарају стварну и месну надлежност Привредног суда у Београду, уз примену права Републике Србије.

11. РАСКИД УГОВОРА

11.1 Свака уговорна страна незадовољна испуњењем уговорених обавеза друге уговорне стране може захтевати раскид уговора, под условом, да је своје уговорене обавезе у потпуности и благовремено извршила.

11.2 Уговорна страна која жели да раскине уговор се обавезује да претходно, другој уговорној страни,  достави писано обавештење о разлозима за раскид уговора и да јој остави примерен рок од 7 (седам) дана за испуњење обавеза. Уколико друга уговорна страна не испуни обавезу ни у накнадно остављеном примереном року, уговор ће се раскинути. 

11.3 Плаћање по овом уговору у 2018. години вршиће се до нивоа средстава обезбеђених Финансијским планом за  2018. годину, за ове намене.

11.4 За обавезе које по овом уговору доспевају у 2019. години, наручилац ће извршити требовање преосталих количина и плаћање добављачу по обезбеђивању финансијских средстава усвајањем Финансијског плана за 2019. годину или доношењем Одлуке о привременом финансирању.

У супротном уговор престаје да важи без накнаде штете због немогућности преузимања обавеза од стране наручиоца.

12. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ

12.1 Уговорне стране сагласно констатују да је измена овог уговора могућа у односу на каталошке бројеве   предмета уговора и то само у случају да код произвођача дође до промене каталошких бројева, и уколико у току важења уговора дође до измене стопе пореза на додату вредност, о чему наручилац мора бити обавештен писаним путем уз достављање одговарајуће документације од стране добављача.
 12.2 У случају наступања разлога из тачке 12.1 уговора, наручилац и добављач ће закључити анекс уговора о јавној набавци.
13. СТУПАЊЕ НА СНАГУ УГОВОРА
13.1 Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране и достављања наручиоцу финансијске гаранције из члана 5. овог уговора. 

14. ВАЖЕЊЕ УГОВОРА
14.1 Уговорне стране су сагласне да уговор важи до спровођења јавних набавки од стране Тела за централизоване јавне набавке образованог на Републичком, Покрајинском или нивоу Локалне самоуправе.

14.2 Уколико у току текуће календарске године не дође до централизованог спровођења јавних набавки, уговор производи правна дејства до испоруке уговорених количина добара која су предмет овог уговора, а најдуже годину дана од дана закључења.
15. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

15.1 Овај уговор сачињен је у 5 (пет) истоветних примерака на српском језику, од којих се добављачу уручују 2 (два) примерка, док наручилац задржава 3 (три) примерка.

15.2 Саставни део овог уговора су и његови прилози, како следи:
Прилог бр. 1 – Понуда бр. ............ од ............2018. године.

Прилог бр. 2 – Финансијска гаранција добављача. 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:
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	ДОБАВЉАЧ

	КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ
	
	

	в. д. директора

_______________________
	
	директор

_______________________
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